| - เอกสาร ภาคผนวก ก. คุณลักษณะเฉพาะระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานอุดรธานี |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | คุณสมบัติทางเทคนิค |  |  |  |  |  |
|  | กรมท่าอากาศยานจะพิจารณาจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์หลัก ตามประกาศประกวดราคาครั้งนี้เป็นสาระสำคัญ หากตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะถือว่าอุปกรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา และกรมท่าอากาศยานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ผนวก ก.) |  |  |  |  |  |
| ๑. | ระบบเฝ้าระวังพื้นที่ขนาดใหญ่ มีคุณลักษณะดังนี้ |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ | อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ | CASRI/CASRI-AP16-116-30 |  |  |  | Datasheet Demo, page 1 |
| ๑.๑.๑ | ความละเอียดของภาพ (Resolution) ที่ 70 ล้านพิกเซล (Pixel) หรือดีกว่า | 116 million pixel real-time panoramic video, capturing scene details with precision |  |  |  | Datasheet Demo, page 2 |
| ๑.๑.๕ | ความไวแสง (Illumination) ไม่เกิน 0.13 lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่เกิน 0.05 lux สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | Low illumination: Color: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); Black and white: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |  |  |  | Datasheet Demo, page 2 |
| ๑.๑.๙ | สามารถใช้งานตามโปรโตคอล HTTP, RTSP, RTCP, RTP ได้เป็นอย่างน้อย | HTTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP |  |  |  | Datasheet Demo, page 3 |
| ๑.๒.๓ | การย่อขยาย (Zoom) แบบดิจิตอล (Digital Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า และการย่อขยาย (Zoom) แบบออปติคอล (Optical Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 31 เท่า | Supports zoom function: 16x digital zoom. 40x optical zoom. |  |  |  | Datasheet Demo, pages 4, 5 |
| ๑.๓.๑ | ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 2,560x1,920 พิกเซล (Pixel) หรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 pixel | Image resolution: 3840(H)x2160(V) |  |  |  | Datasheet Demo, page 6 |
| ๒.๑ | อุปกรณ์ระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม | CATM/CATM-VT0101 |  |  |  |  |
| ๒.๒ | ระบบติดตามอากาศยาน Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) | CATM/CATM-ADS-B01 |  |  |  |  |
| ๓.๒ | การจำลองเส้นทางในเขตลานจอด | CATM Route Simulation for the Apron Area |  |  |  | Datasheet Demo, page 10 |
| ๓.๓.๑ | สามารถแสดงข้อมูลเวลาที่อากาศยานเข้าและออกจากหลุมจอดได้ | The specific identifiable aircraft data are as follows: b) Stand number / stand entry and exit time information and so on (it is necessary to connect with data of the stand management system). The status of the parking position automatically switches in real-time with the aircraft's arrival and departure actions, without manual operation. |  |  |  | Datasheet Demo, page 9 |
| ๔.๓.๓ | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB และชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย | มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SAS ที่มีความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุ 2.4 TB และชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 960 GB จำนวน 4 หน่วย - 4 x 2.4TB 12Gb/s SAS 10K - 4 x 960GB 6Gb/s SATA |  |  |  | Datasheet Demo, page 11 |
| 4.8.2.6 | มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว | 16" FHD+ LCD with 400 nits (display resolution 1920 x 1200) |  |  |  | Datasheet Demo, page 12 |